河南栗子园食品饮料有限公司

## 蒸汽管道安装工程

## 招标文件

项目名称：蒸汽管道施工安装工程

项目编号：HNLZY-2025-006

招标单位：河南栗子园食品饮料有限公司

编制单位：河南栗子园食品饮料有限公司

目     录

一、工程概况

二、投标人条件

三、招标工作安排

四、投标有效期

五、投标报价

六、开标、评标、定标办法

七、安装工程范围

八、工期、质量与安全

九、工程结算及进度款支付

十、工程保修

十一、投标文件内容及格式

十二、其它

一、工程概况

1、工程名称：河南栗子园食品饮料有限公司蒸汽管道安装工程

2、招标人：河南栗子园食品饮料有限公司

3、工程地点：河南省修武县产业聚集区河南栗子园食品饮料有限公司院内

4、本项目主要安装范围及介绍：本项目主要是市政蒸汽出口到生产车间分汽缸，由锅炉分汽缸、蒸汽管道、流量计、调压阀以及阀门等组成。

二、投标人条件

参加投标施工单位必须是注册资金在100万元及以上的独立经济实体，且具备与本工程相应的压力管道施工许可资质，并请提供在有效期内的下列证书和材料：

1、经办人、法人授权委托书和身份证原件及复印件

2、营业执照副本原件及复印件

3、压力管道许可证证书复印件（加盖公章）。

4、其它与本安装项目所需的相关资质证明原件及复印件

5、近三年来主要类似安装业绩。

以上复印件全部加盖投标施工单位公章(鲜章)。

三、招标工作安排

1、经办人及联系电话

经办人：刘小明

联系电话：13782616376

2、日程安排

（1）、招标文件和相关技术资料下载时间：2025年09月2日到2025年09月6日。下载文件网址：http://www.jzlzy.cn

（2）、投标文件(须密封)送达：标书报价，以邮寄形式发送至投标人。

（3）、投标文件送达时点：投标单位将标书正副两份及电子版一份密封并加盖公章，于2025年9月9日17点30分之前，以邮寄方式寄送至我司，逾期视为投标无效。

寄件地址：河南省焦作市修武县产业集聚区华芳路西段南侧

收件人：河南栗子园食品饮料有限公司  胡卫兵

电话：18939190662

3、本项目投标保证金为贰万元整（￥20000.00元），投标保证金必须在开标时间前一天（2025年9月9日）17：00前从投标人营业执照所在地本单位基本账户一次性足额缴纳以下指定账户，单据上须注明“HNLZY-2025-006”字样，投标保证金汇款的开户银行及账号如下：

转账银行户名：河南栗子园食品饮料有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司修武支行

账  号：4100 1541 5100 5000 2397

（1）投标人必须在规定的到账时间之前一次性足额转账到达招标文件规定的账号中，并打印缴纳凭条。投标资格以投标保证金截止时间前受理保证金账户到账时间为准，未按上述约定要求缴纳投标保证金的，投标无效。

（2）未中标单位的保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内不计息退还。

（3）若中标单位以低于成本价方式恶意竞价的，导致项目难以实施，招标人有权没收竞价保证金，并取消其中标资格及该企业今后在我公司开展相关业务资格。

四、投标有效期

投标有效期30天。

五、投标报价

1、投标人应根据招标文件要求进行报价，标的价格为含税（税率3%）价格。

2、中标人在合同签订生效后不得再要求招标人追加支付如保管、措施、二次吊运、停工、复工、窝工、待工、消缺、加班及不可预见等其他任何额外费用。

3、安装过程中使用的水电由招标人负责。

4、安装人员食宿投标人自理。

5、报价时按安装清单分项报价，并将人工费和材料费及其他费用分别列出价格。

六、开标、评标、定标办法

1、开标时间：2025年09月10日 09点

2、本招标工程采用公开招标、综合评标的方式。

3、由招标人根据实际情况组成评标小组，对各投标单位的投标报价、工期、付款条件、安全施工保障能力、质量和售后服务等因素进行综合评定，由招标评小组小组最终确定中标单位。

4、招标会议结束后5个工作日内由招标人以微信或邮件形式发出中标通知，中标方应在接到中标通知5日内办理中标手续、签订合同。逾期则按自动放弃中标处理，投标保证金不再退还。

七、安装工程范围

1、安装界限及责任：

（1）汽水系统：

投标人负责从招标人厂区外蒸汽管道DN100阀门接至用户指定的车间分汽缸处，车间分汽缸由投标人提供。

投标人负责从投标人厂区外蒸汽管道DN100阀门至车间分汽缸之间的所有材料、图纸设计、施工、锅检院办证、土建和管道阀门保温。

（2）疏排水系统：

投标人负责土建，设计图纸阶段须避让甲方院内的井，以及做好疏排水。

2、上述未描述到，但属于投标人供货安装的，投标人应无条件响应。

3、本安装工程范围主要设备清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | Φ108*4.5 20# | 项 | 约270米 | 投标人供货 |
| 2 | 分汽缸 | 车间Φ325 | 台 | 1 | 投标人供货 |
| 2 | 减压阀 | 配套 | 套 | 1 | 投标人供货 |
| 3 | 流量计 | 配套（按供热方要求品牌） | 台 | 1 | 投标人供货 |
| 4 | 其他仪表阀门 | 配套 | 套 | 1 | 投标人供货 |
| 5 | 土建 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |
| 6 | 保温 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |
| 7 | 龙门架 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |
| 8 | 除渣阀 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |
| 9 | 疏水阀 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |
| 10 | 主截止阀 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |
| 11 | 旁通 | 配套 | 项 | 1 | 投标人供货 |

4、投标人负责主要材料及辅机设备的卸车、安装、保温、防腐油漆保温。

八、工期、质量与安全

1、投标人中标后按照用户要求时间进场施工，总工期25天，因天气等不可抗力因素影响，经双方沟通后施工周期可以顺延。

2、投标人应严格执行国家、行业、地方政府、业主及其上级单位颁布或制订的安全、健康、环境、文明施工管理的有关法律、法规 、标准、制度和规定。确保本工程实现：不发生一般及以上人身死亡事故、不发生一般及以上机械、设备事故（含施工和生产设备）、不发生一般及以上火灾事故、不发生一般及以上环境污染事故、不发生违反《劳动合同法》

有关规定的事件；施工过程中出现的所有安全事故由中标人承担，招标人不承担任何责任。

3、因中标人原因不能按照约定的竣工时限竣工，每延期一天，招标人将对中标方按500元/天进行处罚。

4、本安装工程中标方施工期间，如招标人授权代表认为工程或其任何部分施工进度太慢，不能按合同预定的工程期限完工时，则招标人授权代表有权要求中标方采取必要的措施，以加快施工进度，使工程能在预定的工期内完工。中标方无权要求招标人因采取这些措施支付任何附加费用。

5、工程质量标准和验收规范：按GB/T20801-《压力管道规范 工业管道》及GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》施工，在竣工前必须通过当地监检部门验收。本安装工程确保质量合格，如未达到“合格”标准，招标人将根据实际损失及影响对中标方进行处罚。由于中标方原因，造成工程质量事故，由中标方承担所有损失。

6、中标方应积极配合好招标人对各项检查工作，应做到“安全第一、文明施工”，现场安全由中标方负责，中标方自行安排施工人员食宿。

7.资料交付：该项目竣工资料原件移交招标单位。

九、工程结算及进度款支付：

合同生效，待设计图纸出来，办理好开工告知后，付合同总额的30％，施工气压试压完成付合同总金额30%，项目竣工资料移交甲方后付合同总金额30%，一年后付清剩余10%尾款。

支付方式：电汇。

十、工程保修

1年内免费保修服务。

- 投标文件内容及格式

1、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

2、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 信用记录（招标人将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

3、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 其他符合性证明材料： 施工主要技术指标和性能的详细说明（施工技术说明书、技术白皮书、图纸和数据均可），专用工具清单、管阀检测报告等。 |  |

重要提示：

(1)投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

(2)投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

(3)投标文件应用中文书写。

(4)“资格证明材料”所列内容即为本项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

(5)“符合性证明材料”所列内容即为本项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

投标函

（招标人）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起30日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式8

开标一览表

项目编号：                                                     报价单位：元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

分项报价表

报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式10、

投标人类似项目近三年的安装业绩及合同复印件；

格式11、

施工方案；

十二、其它

本招标文件具体内容由招标人负责解释。

河南栗子园食品饮料有限公司

2025年9月1日